| СОГЛАСОВАНО Председатель профкома МКОУ «Рыбинская СШ» __________/Чудина Е.В./ «____»______________2019 г.; УТВЕРЖДАЮ Директор школы: /Сорокин А.В./ Приказ 85 от 30.07. 2019 г.. |  |
| --- | --- |

П Л А Н

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Издать приказы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, противопожарном режиме, о создании добровольной пожарной дружины. | Июль 2019 | Администрация |  |
| 2. | Организовать проведение противопожарного инструктажа работников и детей. | 2-4 раза в год | Администрация Классные руководители |  |
| 3. | Оформить противопожарный уголок. | Сентябрь 2019 | Администрация Классные руководители |  |
| 4. | Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования. | 1 раз в год | Администрация |  |
| 5. | Обслуживание и проверка огнетушителей. | 2 раза в месяц | Сергеева В.С. |  |
| 6. | Оборудовать эвакуационные выходы из здания учреждения легкооткрывающимися запорами и обозначить их надписями и указательными знаками. | До декабря 2019 | Администрация |  |
| 7. | Профилактика ПБ | В теч. года | Администрация Классные руководители |  |

Ответственный за пожарную безопасность  Сергеева В.С._______